## Slide 2
Maior Empresa Global Dedicada em Drives

## Slide 3: Por que utilizar inversores?
Vantagens: • Economias de energia de até 50%, ou mais, com valor médio de 20-25%; • Gerenciamento de pressurização • Processo otimizado • Redução de custos de manutenção • Redução de custos energéticos

## Slide 4: Por que utilizar inversores?
Potencial técnico de redução de consumo por aplicação
Cálculo de redução de consumo baseado em quadros de referencia.
Fonte: VSDs for Electric Motor Systems – CEE Study

## Slide 5: Onde utilizar?
Sistemas de bombeamento
Utilizar conversores de frequência em motores elétricos de bombas (para regulação da vazão) em vez de estrangulamento por meio de válvulas
Custos tipicos de uma bomba ao longo da sua vida util

## Slide 6: Onde utilizar?
Sistemas de ventilação
Utilizar conversores de frequência em motores elétricos de ventiladores em vez de estrangulamento por meio de damper
Economias até 30% do consumo energético correspondente e 6% do consumo global

## Slide 7: Torre de Resfriamento VLT®HVAC Drive

## Slide 8: Torre de Resfriamento VLT®HVAC Drive

## Slide 9: Bomba Água de Condensação VLT®HVAC Drive

## Slide 10: Bomba Água de Condensação VLT®HVAC Drive

## Slide 11: Pressurização de Escada VLT®HVAC Drive

## Slide 12: VLT®HVAC Drive
VLT® Motion Control Tool MCT 10
Programação do drive
Monitoramento do funcionamento
Operação on-line/off-line
Função Scope
Versão freeware disponível para download
Software para PC

## Slide 13: VLT®HVAC Drive
Valv. Agua Gelada
Aquecimento
Umidificação
Sensor de Temperatura
Sensor de Umidade

## Slide 15: Balanceamento Hidrônico O que é??
É a criação da mesma resistência em todos os tubos e trocadores de calor e, assim, garantir uma distribuição uniforme de energia no sistema
Reguladores de pressão são instalados na forma de válvulas de balanceamento estático ou dinâmico
Ao abrir ou fechar as válvulas reguladoras a resistência é aumentada ou diminuída
A resistência de parte do sistema + válvula de balanceamento deve ser a mesma em todos os pontos do sistema
Quando a resistência é a mesma o sistema está equilibrado

## Slide 16: Balanceamento Hidrônico Sistema desbalanceado
Interferência hidráulica
Fluxo Desbalanceado

## Slide 17: Balanceamento Hidrônico Beneficios do balanceamento
Garante uma distribuição uniforme de todos os tubos e trocadores de calor
Proporcionar maior conforto térmico
Reduz o ruído do fluxo
Assegura a mínima potência da bomba
Economiza energia
Aumenta o conforto
Menor custo de manutenção

## Slide 18: Balanceamento Hidrônico Problemas Típicos
Baixo ΔTs
Sistemas desbalanceados
Fluxos não uniformes, o que resulta na falta de aquecimento ou arrefecimento em algumas áreas do edifício
Variações não necessárias de fluxos como resultado das mudanças constantes as pressões do sistema
Mudanças constantes de sinais de saídas de controle para controlar as válvulas por diferentes razões que a compensação por variações de temperatura
Consumo excessivo de energia

## Slide 19
3 válvulas em 1
Variações de pressão são compensados pelo controlador de pressão integrado (membrana)
Pressão constante através da válvula de controle = fluxo estável
Fluxo máximo definido pela
válvula
Ajuste de vazão preciso
pelo atuador
Autoridade 100%
Sem flutuações de temp
Sem movimentos constantes
Como AB-QM evita esses problemas?
Pressure Independent Balancing & Control Valves

## Slide 20
Válvula de Controle e Balanceamento Independente de pressão
Com AB-QM... Distribuição balanceada

## Slide 21
  Balanceamento é automatico
Sem necessidade de balancear os ramais
com AB-QMs
Sem necessidade de balancear a prumada
com AB-QMs
Comparativo de sistemas Sistemas convencionais custam mais

## Slide 22
  …menos perda de pressão na distribuição do sistema com AB-QMs
MAIS BOMBAS
de grande porte
com balanc
manual
MENOS BOMBAS
de grande porte
com AB-QMs
Comparativo de sistemas Menor bomba, menos energia
Notes:   Flow rate for 1254 FCUs ≈ 50m3/h
Ph = q ρ g h / (3.6 106) (1)
where
Ph = power (kW)
q = flow capacity (m3/h)
ρ = density of fluid (kg/m3)
g = gravity (9.81 m/s2)
h = differential head (m)
Example - Power pumping Water
50 m3/h of water is pumped a head of 3m. The theoretical pump power can be calculated as
Ph = (1 m3/h) (1000 kg/m3) (9.81 m/s2) (3 m) / (3.6 106)
= 0.7 kW

## Slide 23
TOTAL DE CUSTO DE VÁLVULAS REDUZIDO
  Menos válvulas significa
  …menos tempo de instalação
  …menos comissionamento
V3V ou V2V com válvulas de balanc. manual
AB-QM: 3 válvulas em 1
Notes: 1254 x 2 x 10 / 60 = 418 hours
70 x 2 x 30 / 60 = 70 hours
1254 x 15 / 60 = 316.5 hours
70 x 45 / 60 = 52.5 hours
Sum 857 hours @ €30/hr €25,710

## Slide 24: Balanceamento do sistema Comissionamento
Necessidade de comissionamento em campo
Requer cálculos complexo de pré-set
Possuir equipamento de balanceamento
Garantido somente em uma condição de carga
  Dificuldade com start-up parcial
  Recomissionamento com alteração nas cargas

## Slide 25: Balanceamento do sistema Comissionamento
Necessidade de comissionamento em campo
Requer cálculos complexo de pré-set
Possuir equipamento de balanceamento
Garantido somente em uma condição de carga
  Dificuldade com start-up parcial
  Recomissionamento com alteração nas cargas
TODAS

## Slide 31: Custo total do patrimônio Análise do custo pelo tempo

## Slide 32: NovoCon Muito mais que um atuador com comunicação
Comunicação
Posição/vazão
Data logger
Atuador

## Slide 33: NovoCon Comparativo de instalações
Quadro
Quadro

## Slide 34
100%
0%
Ajuste Eletrônico (Vazão desejada): 100%
A Vazão da AB-QM terá um range de 0-100% da vazão nominal
VAZÃO DE PROJETO
Configuração NovoCon™ Balanceamento Remoto

## Slide 35
100%
0%
50%
VAZÃO DE PROJETO
Configuração NovoCon™ Balanceamento Remoto
Ajuste Eletrônico (Vazão desejada): 50%
A Vazão da AB-QM terá um range de 0-50% da vazão nominal

## Slide 36
100%
0%
Utilizando o comando ‘Flush’, a AB-QM irá abrir no máximo ajuste mecânico pelo período de 1 hora, se não for destivada pela usuário
Ativado
Desativado
Clique
Full Open
Full Open
Full Open
Full Open
Full Open
Full Open
Full Open
Full Open
FLUXO MÁXIMO
OPERAÇÃO NORMAL
NovoCon™ Caracteristicas especiais - Flush Remoto

## Slide 37
100%
0%
A AB-QM irá abrir e fechar 5 vezes na velocidade de 3 s/mm até o máximo ajuste mecânico
Ativado
Clique
FLUXO MÁXIMO
OPERAÇÃO NORMAL
NovoCon™ Caracteristicas especiais – De-air

## Slide 38
120%
100%
0%
80%
A vazão de projeto é 80% da vazão nominal
O fluxo desejado é requisitado pelo controlador/termostato
30% da vazão de projeto
80% da vazão de projeto
30%
VAZÃO DE PROJETO
~
AB-QM pre-set
VAZÃO REQUERIDA / DESEJADA
~
0-10V
30%
80%
80%
100%
0%
Clique
NovoCon™ Caracteristicas especiais – Controle de fluxo

## Slide 39
NovoCon™ I/O Remoto

## Slide 40: Recursos de Energia
NovoCon™ Medição de Energia
Temperatura de AG
Temperatura RAG
Vazão atual
Contador de energia e fluxo
Alarme de baixo ΔT
Alarme de sensor desconectado
  Monitoramento e otimização de energia
  Comissionamento remoto e solução de problemas
  Gestão de energia de pico
Economia de energia por temperatura de retorno ou ΔT
Rateio de energia por unidade terminal
Gerenciamento de Energia

## Slide 41: NovoCon Economia de tempo em todos os estágios
  Não é necessário o ajuste de vazão na válvula
  Cabos plug-in, mais agilidade na instalação
  Indentificação de status por LEDs
  Não é necessário o ajuste em campo para o flush
  Alarme indetificando o local em caso de falha na comunicação
  Alarme no bloqueio da válvula